## Sheet3
长丰县2023年第三季度生活饮用水水质监测结果公示汇总表
采样地点 监测指标 | 岗集镇金地丽景小区 | 吴山镇政府 | 陶楼镇供水所 | 杨庙镇杨春大酒店 | 义井镇政府 | 庄墓镇格林工程公司 | 罗塘乡政府 | 水湖镇长丰县供电大楼 | 双凤阿奎利亚悦城兰州拉面馆 | 双墩镇政府 | 下塘镇玉喜酒店 | 造甲镇供水所 | 杜集镇政府 | 朱巷供水所 | 左店乡供水所 | 长丰供水集团第四水厂（出厂水） | 长丰供水集团龙门寺中心水厂（出厂水） | 限值1
总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 未检出
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 未检出
菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL) | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 6 | 未检出 | 未检出 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 未检出 | 100 | 未检出
砷/(mg/mL) | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | 0.01
镉/(mg/mL) | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | 0.005
铬（六价）/(mg/mL) | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | 0.05
铅/(mg/mL) | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | 0.01
汞/(mg/mL) | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | 0.001
氰化物/(mg/mL) | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | 0.05
氟化物/(mg/mL) | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.21 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 1
硝酸盐(以N计）/(mg/mL) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | 10
三氯甲烷/(mg/mL) | 0.034 | 0.028 | 0.026 | 0.031 | 0.017 | 0.036 | 0.026 | 0.031 | 0.011 | 0.015 | 0.032 | 0.034 | 0.024 | 0.034 | 0.023 | 0.018 | 0.018 | 0.06
一氯二溴甲烷/(mg/mL) | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | ﹤0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | ﹤0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.1
二氯一溴甲烷/(mg/mL) | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.005 | 0.016 | 0.01 | 0.011 | 0.005 | 0.003 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.016 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.06
三溴甲烷/(mg/mL) | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 | 0.1
三卤甲烷/(mg/mL) | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
二氯乙酸/(mg/mL) | ﹤0.004 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.013 | 0.01 | ﹤0.004 | 0.01 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | 0.011 | 0.012 | 0.05
三氯乙酸/(mg/mL) | 0.006 | ﹤0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.013 | 0.012 | ﹤0.004 | 0.005 | ﹤0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.01 | 0.008 | 0.005 | 0.1
氯酸盐/(mg/mL) | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.17 | 0.22 | 0.69 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.7
色度(铂钴色度单位) | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | 15
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | 1
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH | 8.02 | 7.89 | 7.83 | 7.85 | 8.01 | 8.05 | 8.15 | 7.95 | 7.83 | 7.77 | 7.88 | 7.99 | 7.89 | 7.85 | 7.94 | 7.84 | 7.91 | 不小于6.5且不大于8.5
铝/(mg/mL) | 0.069 | 0.059 | 0.065 | 0.073 | 0.067 | 0.051 | 0.046 | 0.017 | 0.057 | 0.061 | 0.051 | 0.061 | 0.059 | 0.029 | 0.047 | 0.056 | 0.088 | 0.2
铁/(mg/mL) | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | 0.3
锰/(mg/mL) | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | 0.1
铜/(mg/mL) | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | ﹤0.10 | 1
锌/(mg/mL) | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | 1
氯化物/(mg/mL) | 61 | 57.6 | 57.9 | 59.4 | 59.6 | 57 | 94.3 | 92.9 | 19.2 | 62.5 | 57.4 | 56.5 | 90.6 | 90.9 | 92.3 | 91.4 | 58.7 | 250
硫酸盐/(mg/mL) | 23.7 | 22.7 | 22.8 | 23.5 | 23.4 | 22.6 | 35.1 | 34.7 | 15 | 24.9 | 22.6 | 22.5 | 34.9 | 35 | 34.7 | 35.4 | 22.8 | 250
溶解性总固体/(mg/mL) | 372 | 345 | 388 | 348 | 368 | 433 | 517 | 494 | 178 | 392 | 343 | 348 | 489 | 457 | 496 | 489 | 375 | 1000
总硬度(以CaCO3计)/(mg/mL) | 134 | 123 | 123 | 122 | 128 | 175 | 175 | 163 | 66.7 | 143 | 122 | 126 | 162 | 168 | 165 | 161 | 124 | 450
高锰酸盐指数（以O2计）/(mg/mL) | 1.8 | 1.68 | 1.72 | 1.44 | 1.8 | 1.52 | 1.92 | 1.88 | 1.2 | 1.96 | 1.6 | 1.72 | 1.76 | 1.96 | 2.24 | 1.12 | 1.48 | 3
氨(以N计)/(mg/mL) | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | 0.5
游离余氯/(mg/mL) | 0.19 | 0.58 | 0.69 | 0.48 | 0.46 | 0.13 | 0.1 | 0.64 | 0.52 | 0.13 | 0.44 | 0.12 | 0.6 | 0.37 | 0.18 | 1.01 | 1.47 | 末梢水≥0.05且≤2，出厂水≥0.3且≤2
结果判定 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标